
УДК 631.344.8

дИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИБНОГО ПРИМІЩЕННЯ В ЗАМКНУТІЙ СИСТЕМІ ВЕНТИЛЯЦІЇ
ГОЛУБ Г.А., к.т.н., Національний науковий центр “ІМЕСГ”
КЕПКО О.І., асистент, Уманський державний аграрний університет
Вступ. Система споруд закритого ґрунту “рослинна теплиця – грибниця” дозволяє за допомогою системи вентиляції здійснювати газове взаємопідживлення рослин та грибів, оскільки загальновідомо, що рослини під час фотосинтезу поглинають СО2 та виділяють О2, а гриби під час дихання, навпаки, поглинають О2 та виділяють СО2. Повітря насичене СО2 із грибниці та насичене О2 із теплиці за допомогою системи вентиляції циркулюють по замкнутому контуру, а припливне повітря в систему подають тільки при значеннях концентрації СО2 в грибниці, що перевищують встановлену норму [5]. Крім технологічних переваг така система вентиляції забезпечує суттєву економію теплової енергії для нагріву припливного повітря [2,3]. Для забезпечення автоматичного управління температурним режимом в системі “рослинна теплиця – грибниця” необхідно знати її динамічні характеристики як об’єкта управління температурами циркулюючого повітря та субстрату в грибниці. 

Матеріали та методика досліджень. Під час досліджень використані диференційні рівняння, що характеризують динамічні властивості об’єктів управління, існуючі схеми систем вентиляції теплиць та культиваційних приміщень для вирощування грибів. Для системи “рослинна теплиця – грибниця”, шляхом створення математичної моделі динаміки температури і субстрату та експериментально, згідно методики приведеній в [4], визначалася передаточна функція.

Результати досліджень. Температура субстрату та повітря є визначальними факторами, що впливають на процес вирощування грибів, одночасно, температура циркулюючого повітря є основним фактором при вирощуванні овочевих культур в теплиці. Для визначення функціональної залежності між температурою субстрату та повітря у часі скористаємося теоретичними передумовами викладеними в роботі [1], де цю залежність запропоновано визначати системою диференційних рівнянь. Стосовно системи споруд “рослинна теплиця – грибниця” ця система буде мати вигляд:


[image: image1.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

í

ì

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

=

-

-

-

=

Â

Í

²ÍÔ

Ï

Â

Í

Ï

Â

ÏÏ

1

Ï

Â

ÎÏ

Ï

Ï

ÎÏ

ÎÏ

Â

Ñ

Ï

Ï

C

Ñ

Í

Ï

Ï

Ï

ÎÃ

ÎÃ

Ï

Ï

Ñ

C

C

C

Ñ

C

C

ÂÏ

C

C

Ñ

t

t

k

t

t

k

t

t

k

t

t

Ñ

m

S

k

t

t

c

m

S

t

t

Ñ

m

S

k

d

dt

t

t

c

m

S

Ñ

m

rm

m

q

d

dt

2

a

t

a

t

    
 
     (1)

де  
[image: image2.wmf]-

C

t

температура субстрату, 0С; 
[image: image3.wmf]-

C

m

маса субстрату в грибниці, кг; 
[image: image4.wmf]-

C

С

питома тепломісткість субстрату, Дж/кг 0С; 
[image: image5.wmf]-

C

q

тепловиділення субстрату, Вт/кг; 
[image: image6.wmf]-

С

a

коефіцієнт тепловіддачі від субстрату до повітря, Вт/м2 0С; 
[image: image7.wmf]-

C

S

площа поверхні субстрату, яка обдувається повітрям, м2; 
[image: image8.wmf]-

В

t

температура внутрішнього повітря в грибниці, оС; 
[image: image9.wmf]-

r

питома теплота випаровування води, Дж/кг; 
[image: image10.wmf]-

ВП

m

інтенсивність випаровування води, кг/с; 
[image: image11.wmf]-

t

час, сек.; 
[image: image12.wmf]-

П

m

маса повітря в грибниці, кг; 
[image: image13.wmf]-

1

Ï

k

 кратність повітрообміну в системі “рослинна теплиця – грибниця” який організовано між приміщеннями системи, с-1; 
[image: image14.wmf]-

2

Ï

k

 кратність повітрообміну в системі “рослинна теплиця – грибниця” який організовано між грибним приміщенням і зовнішнім середовищем, с-1; 
[image: image15.wmf]-

П

С

питома тепломісткість повітря, Дж/кг 0С; 
[image: image16.wmf]-

Н

t

температура зовнішнього повітря, оС; 
[image: image17.wmf]-

ПП

t

температура припливного повітря із рослинної теплиці в грибницю, оС; 
[image: image18.wmf]-

ОГ

k

коефіцієнт теплопередачі через огороджуючі конструкції, Вт/м2 0С; 
[image: image19.wmf]-

ОГ

S

площа поверхні огороджень, м2; 
[image: image20.wmf]-

ОП

S

площа поверхні опалювальних приладів, м2; 
[image: image21.wmf]-

ОП

k

коефіцієнт тепловіддачі від опалювальних приладів до повітря, Вт/м2 0С; 
[image: image22.wmf]-

ОП

t

температура води в опалювальних приладах, оС; 
[image: image23.wmf]-

ІНФ

П

k

 кратність повітрообміну інфільтрації, с-1.
Увівши значення допоміжних величин, одержимо:


[image: image24.wmf](

)

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

=

+

-

=

Â

ÎÏ

Í

Í

ÏÏ

Ñ

Í

Ï

Ï

Ñ

C

Ñ

t

G

Y

J

F

Å

D

Ft

Gt

Yt

Jt

Åt

Dt

d

dt

Ct

Ct

Q

d

dt

t

t




(2)

де 
[image: image25.wmf]-

-

=

C

C

ВП

C

C

C

C

m

rm

m

q

Q

співвідношення явного тепловиділення субстрату та його тепломісткості, с-1; 
[image: image26.wmf]-

=

C

C

C

С

C

m

S

C

a

співвідношення тепловіддачі від субстрату до повітря та тепломісткості субстрату, с-1; 
[image: image27.wmf]-

=

П

П

ОГ

ОГ

C

m

S

k

D

 співвідношення втрат тепла через огорожу та тепломісткості повітря, с-1; 
[image: image28.wmf]-

=

П

П

C

С

C

m

S

E

a

співвідношення тепловіддачі від субстрату до повітря та тепломісткості повітря, с-1; 
[image: image29.wmf]-

=

П

П

ОП

ОП

c

m

S

k

F

співвідношення тепловіддачі від опалювальних приладів до повітря та тепломісткості повітря, с-1; 
[image: image30.wmf]-

=

1

Ï

k

J

 кратність повітрообміну в системі “рослинна теплиця – грибниця” який організовано між приміщеннями системи, с-1; 
[image: image31.wmf]-

=

2

Ï

k

Y

 кратність повітрообміну в системі “рослинна теплиця – грибниця” який організовано між грибним приміщенням і зовнішнім середовищем, с-1. 
[image: image32.wmf]-

=

ІНФ

П

k

G

 кратність повітрообміну інфільтрації, с-1.
Визначивши з першого рівняння системи диференційних рівнянь значення температури повітря та, підставивши в друге рівняння, після диференціювання першого рівняння системи та об’єднання одержаних виразів, отримаємо лінійне неоднорідне диференційне рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами, що замінює систему диференційних рівнянь:


[image: image33.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

C

Н

Н

ОП

ПП

Н

C

С

С

Q

G

Y

J

F

Е

D

Gt

Yt

Ft

Jt

Dt

С

t

G

Y

J

F

D

С

d

dt

G

Y

J

F

Е

D

C

d

t

d

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

t

t

2

2

    (3)

З даного рівняння видно, що при постійних значеннях температур води в опалювальних приладах та припливного повітря, оскільки вони підтримуються окремою системою регулювання, основним вхідним впливом, який може привести до зміни температури субстрату, є зміна температури зовнішнього повітря, тепловиділення субстрату або втрат тепла через огородження. Оскільки швидкість зміни температури зовнішнього повітря та тепловиділення субстрату незначна, будемо вважати, що на короткому відрізку часу вони також є постійними величинами. В цьому випадку диференційне рівняння зміни температури субстрату буде мати вигляд:


[image: image34.wmf]А

dt

d

dt

c

d

t

d

C

С

С

=

+

+

t

t

2

2

              
                         (4)

де 
[image: image35.wmf];

G

Y

J

F

Е

D

C

с

+

+

+

+

+

+

=

 
[image: image36.wmf](

)

;

G

Y

J

F

D

С

d

+

+

+

+

=



[image: image37.wmf](

)

(

)

C

Н

Н

ОП

ПП

Н

Q

G

Y

J

F

Е

D

Gt

Yt

Ft

Jt

Dt

С

A

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=


Очевидно, що при цьому одне з часткових рішень неоднорідного диференційного рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами, яке одночасно є сталим значенням температури субстрату, буде мати вигляд:


[image: image38.wmf](

)

С

Q

G

Y

J

F

D

C

EQ

G

Y

J

F

D

Gt

Yt

Ft

Jt

Dt

d

А

t

t

C

C

Н

Н

ОП

ПП

Н

С

С

С

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

*

 

(5)

Загальне рішення диференційного рівняння, як сума рішень відповідного однорідного диференційного рівняння та часткового рішення неоднорідного диференційного рівняння матиме вигляд:


[image: image39.wmf](

)

(

)

С

С

С

t

k

exp

С

k

exp

С

t

+

+

=

t

t

2

2

1

1

                          (6)

де 
[image: image40.wmf]-

2

1

,

k

k

корені характеристичного рівняння; 
[image: image41.wmf]-

2

1

,

C

C

постійні рішення диференційного рівняння. 

З першого рівняння системи диференційних рівнянь знаходимо:


[image: image42.wmf](

)

(

)

(

)

G

Y

J

F

D

C

EQ

G

Y

J

F

D

Gt

Yt

Ft

Jt

Dt

k

exp

С

1

С

k

τ

k

exp

С

1

С

k

t

C

Н

Н

ОП

ПП

Н

2

2

1

П

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

t

2

1

1

          (7)

Позначивши стале значення температури повітря


[image: image43.wmf](

)

G

Y

J

F

D

C

EQ

G

Y

J

F

D

Gt

Yt

Ft

Jt

Dt

t

C

Н

Н

ОП

ПП

Н

С

П

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

        (8)

одержимо


[image: image44.wmf](

)

(

)

С

П

2

2

2

1

1

1

П

t

τ

k

exp

С

1

С

k

τ

k

exp

С

1

С

k

t

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

  

(9)

Постійні рішення диференційних рівнянь визначаються з тієї умови, що в початковий момент часу температура субстрату та повітря дорівнюють своїм початковим сталим значенням. При наявності вхідних збуджуючих впливів (зміна температури зовнішнього повітря, величини тепловиділень субстрату, які залежать від інтенсивності проходження в субстраті біологічних процесів або температури припливного повітря) установлюються нові сталі значення температури субстрату та повітря. Таким чином можна записати:


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

1

1

2

2

1

2

1

k

k

t

t

С

t

t

С

k

С

k

k

t

t

С

t

t

С

k

С

СК

П

СП

П

СК

С

СП

С

СК

П

СП

П

СК

С

СП

С

-

-

-

-

+

=

-

-

-

-

+

-

=

        

     (10)

де 
[image: image46.wmf]-

СК

С

СП

С

Т

Т

,

початкове та кінцеве стале значення температури субстрату, 0С; 
[image: image47.wmf]-

СК

П

СП

П

Т

Т

,

початкове та кінцеве стале значення температури повітря, 0С.

Неоднорідне диференційне рівняння другого порядку, яке описує динамічні властивості системи споруд „рослинна теплиця – грибниця”, може бути представлено через перетворення Лапласа у формі передаточної функції [4], що має важливе значення для виконання функцій автоматичного управління температурою повітря та субстрату:


[image: image48.wmf](

)

(

)

(

)

1

p

T

1

p

T

k

1

p

T

p

T

k

s

W

2

1

+

+

=

+

+

=

 

02

2

2

01

       
        (11)

де  
[image: image49.wmf]-

=

=

-

-

1

02

5

,

0

01

,

cd

Т

d

Т

постійні величини; 
[image: image50.wmf]-

1

Т

постійна часу для субстрату, с; 
[image: image51.wmf]-

2

Т

постійна часу для повітря, с;  
[image: image52.wmf]-

k

коефіцієнт передачі по каналу управління.

По виду передаточної функції можна зробити висновок, що система споруд „рослинна теплиця – грибниця” з точки зору автоматичного управління температурою субстрату являє собою двоємнісний об’єкт. Так, наприклад, зміна температури води в системі опалення дослідної системи від 50 0С до 60 0С  при початковому сталому значенні температури субстрату 15,2 0С та повітря 12,90С призводить до перехідного процесу (рис. 1, 2), і нове стале значення температури субстрату та повітря встановлюється на рівні 18,8 0С та 16,5 0С. 

Для дослідного визначені величини, на основі яких, згідно методики [4] отримана передаточна функція яка має вигляд:

[image: image53.wmf](

)

(

)

(

)

1

0,1p

1

21,8p

16,7

s

W

+

+

=





 (12)

а передаточна функція яка отримана з математичної моделі при тих же умовах, що і експеримент –

[image: image54.wmf](

)

(

)

(

)

1

0,04p

1

17,9p

18,8

s

W

+

+

=





(13)

[image: image55.emf]13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Час, год.

Температура, С 

експеримент лінія регресії аналітична крива


Рис.1. Динаміка зміни температури внутрішнього повітря при зміні  температури води в опалювальній системі від 50 до 60 оС

[image: image56.emf]14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Час, год.

Температура, С 

експеримент лінія регресії аналітична крива 


Рис. 2. Динаміка зміни температури субстрату при зміні температури води в опалювальній системі від 50 до 60 оС
Величина постійних часу, отриманих з математичної моделі відрізняються від експериментальних на 9–60 % що обумовлено інфільтрацією повітря, коливанням температури зовнішнього повітря та нестабільністю тепловиділення субстрату під час проведення експерименту.
Висновки. Встановлено, що з точки зору автоматичного управління температурою субстрату, система споруд “рослинна теплиця – грибниця” у випадку підтримання сталої температури в теплиці являє собою двоємнісний об’єкт. Розроблена динамічна модель зміни температури субстрату та повітря дозволяє вибрати по відношенню τ/Т тип регулятора температури субстрату. Проведені дослідження є основою для розробки алгоритму управління системою споруд „рослинна теплиця – грибниця”.
Список літератури:

1. Голуб Г.А. Мікроклімат споруд для вирощування грибів // Вісник аграрної науки. – №10. – 2003. – С. 46-49.
2. Кепко О.І. Математична модель опалювально-вентиляційної системи замкнутого повітрообміну між окремими приміщеннями в закритому ґрунті // Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація сільського господарства”. – Київ: НАУ. – 2003. – том ХV. – С. 

3. Кепко О.І. Моделювання енергозберігаючих режимів роботи опалювально-вентиляційного обладнання в спорудах закритого ґрунту при вирощуванні білкової продукції // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2000. ‑ Вип. 83. – С. 

4. Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 243 с.
5. Спосіб вентиляції споруд закритого ґрунту. Патент №57956 А Україна, МКВ А01G 9/24 / Гірченко М.Т., Голуб Г.А., Жоров В.І., Вдовенко С.А., Кепко О.І., Шаповалов Л.В. (Україна). – №2002021688; Заявл. 28.02.02; Опубл. 15.07.03, Бюл. №7.  
Запропоновано математичну модель динаміки температури субстрату та повітря в системі споруд “рослинна теплиця – грибниця”.
Предложена математическая модель динамики температуры субстрату и воздуха в системе сооружений “растительная теплица – грибница”.

The mathematical model of dynamics of temperature of substrate and air in the system “hothouse – cultivation room for growing mushrooms” is given.


_1149966117.unknown

_1149966130.unknown

_1151922891.unknown

_1155181453.unknown

_1155181643.unknown

_1155181701.unknown

_1155183392.unknown

_1155183433.unknown

_1155183374.xls
Диаграмма1

		0		0		0

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		8		8		8

		10		10		10

		12		12		12

		14		14		14

		16		16		16

		18		18		18

		20		20		20

		22		22		22

		24		24		24

		26		26		26

		28		28		28

		30		30		30

		32		32		32

		34		34		34

		36		36		36

		38		38		38

		40		40		40



експеримент

лінія регресії

аналітична крива

Час, год.

Температура, С

13

13.437

12.86

14.2

13.855

14

14.5

14.203

14.8

14.6

14.495

15.176

14.8

14.739

15.311

14.9

14.943

15.431

15

15.114

15.539

15.1

15.257

15.636

15.3

15.376

15.722

15.4

15.476

15.799

15.5

15.559

15.868

15.6

15.629

15.93

15.6

15.688

15.985

15.7

15.736

16.035

15.8

15.777

16.079

15.8

15.811

16.118

15.9

15.84

16.154

15.9

15.864

16.185

15.9

15.884

16.213

16

15.901

16.239

16

15.915

16.261



Лист1

				Повітря

				експеримент		лінія регресії		аналітична крива

		0		13.0		13.437		12.86

		2		14.2		13.855		14

		4		14.5		14.203		14.8

		6		14.6		14.495		15.176

		8		14.8		14.739		15.311

		10		14.9		14.943		15.431

		12		15.0		15.114		15.539

		14		15.1		15.257		15.636

		16		15.3		15.376		15.722

		18		15.4		15.476		15.799

		20		15.5		15.559		15.868

		22		15.6		15.629		15.93

		24		15.6		15.688		15.985

		26		15.7		15.736		16.035

		28		15.8		15.777		16.079

		30		15.8		15.811		16.118

		32		15.9		15.84		16.154

		34		15.9		15.864		16.185

		36		15.9		15.884		16.213

		38		16.0		15.901		16.239

		40		16.0		15.915		16.261






_1155183373.xls
Диаграмма1

		0		0		0

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		8		8		8

		10		10		10

		12		12		12

		14		14		14

		16		16		16

		18		18		18

		20		20		20

		22		22		22

		24		24		24

		26		26		26

		28		28		28

		30		30		30

		32		32		32

		34		34		34

		36		36		36

		38		38		38

		40		40		40



експеримент

лінія регресії

аналітична крива

Час, год.

Температура, С

15.3

15.0149

15.236

15.3

15.3132

15.608

15.4

15.5884

15.948

15.6

15.8425

16.253

16

16.077

16.525

16.3

16.2935

16.768

16.5

16.4933

16.986

16.7

16.6777

17.181

16.9

16.8479

17.355

17

17.005

17.511

17.2

17.15

17.65

17.3

17.2838

17.774

17.5

17.4074

17.886

17.6

17.5214

17.985

17.7

17.6266

18.075

17.8

17.7238

18.154

17.8

17.8134

18.225

17.9

17.8962

18.289

17.9

17.9726

18.346

18

18.0431

18.397

18

18.1082

18.443



Лист1

						Субстрат

						експеримент		лінія регресії		аналітична крива по (5)		аналітична крива

		0		0		15.3		15.0149		15.236		15.236

		2		2		15.3		15.3132		15.608		15.608

		4		4		15.4		15.5884		15.948		15.948

		6		6		15.6		15.8425		16.253		16.253

		8		8		16.0		16.077		16.525		16.525

		10		10		16.3		16.2935		16.768		16.768

		12		12		16.5		16.4933		16.986		16.986

		14		14		16.7		16.6777		17.181		17.181

		16		16		16.9		16.8479		17.355		17.355

		18		18		17.0		17.005		17.511		17.511

		20		20		17.2		17.15		17.65		17.65

		22		22		17.3		17.2838		17.774		17.774

		24		24		17.5		17.4074		17.886		17.886

		26		26		17.6		17.5214		17.985		17.985

		28		28		17.7		17.6266		18.075		18.075

		30		30		17.8		17.7238		18.154		18.154

		32		32		17.8		17.8134		18.225		18.225

		34		34		17.9		17.8962		18.289		18.289

		36		36		17.9		17.9726		18.346		18.346

		38		38		18.0		18.0431		18.397		18.397

		40		40		18.0		18.1082		18.443		18.443






_1155181682.unknown

_1155181527.unknown

_1155181625.unknown

_1155181460.unknown

_1152003976.unknown

_1152004008.unknown

_1152004073.unknown

_1152003904.unknown

_1149966137.unknown

_1149966143.unknown

_1149966146.unknown

_1149966148.unknown

_1149966150.unknown

_1149966151.unknown

_1149966149.unknown

_1149966147.unknown

_1149966144.unknown

_1149966139.unknown

_1149966142.unknown

_1149966138.unknown

_1149966133.unknown

_1149966134.unknown

_1149966132.unknown

_1149966123.unknown

_1149966125.unknown

_1149966126.unknown

_1149966124.unknown

_1149966119.unknown

_1149966122.unknown

_1149966118.unknown

_1149966105.unknown

_1149966112.unknown

_1149966115.unknown

_1149966116.unknown

_1149966113.unknown

_1149966108.unknown

_1149966111.unknown

_1149966106.unknown

_1149966101.unknown

_1149966103.unknown

_1149966104.unknown

_1149966102.unknown

_1149966099.unknown

_1149966100.unknown

_1149966098.unknown

_1149965999.unknown

